Ficha Técnica: Robot de Extinción de Incendios y Reconocimiento, a prueba de explosión.

Descripción General:

Robot de extinción de incendios y reconocimiento, diseñado para operar en entornos de alto riesgo como instalaciones petroquímicas, plantas industriales, áreas de generación de energía y zonas con potencial riesgo de explosión. Permite realizar operaciones de reconocimiento, inspección y apoyo en combate de incendios bajo control remoto, reduciendo la exposición del personal humano.

Características del Producto:

Acceso remoto con conectividad de video y datos.

Sistema de diagnóstico remoto.

Función de recolección de audio.

Captura de imágenes en tiempo real.

Supresión automática de retroceso.

Sistema de evitación automática de obstáculos.

Aplicaciones de Uso:

Instalaciones petroquímicas

Plantas de generación de energía

Empresas químicas

Instalaciones de gas y petróleo

Parques industriales

Servicios de rescate y bomberos

Especificaciones Técnicas:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Dimensiones (L × A × H) | 1660 × 820 × 1320 mm |
| Peso operativo | 520 kg |
| Fuerza de tracción | 3700 N |
| Velocidad máxima | 1.5 m/s |
| Altura máxima de obstáculo | 220 mm |
| Ángulo de estabilidad lateral | 35° |
| Capacidad de pendiente | 78% (38°) |
| Diámetro de giro | 1900 mm |
| Tiempo de operación continua | 3 h |
| Rango de comunicación | 1 km (sin obstáculos) |
| Tiempo de trabajo total | 10 h |
| Profundidad de vadeo | 350 mm |
| Grado de protección | IP65 |
| Clase de protección contra explosiones | Exd [ib] IIBT4 Gb |